| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1-1 | 教学仪器 | 实验设备 | 台式离心机 | 可成 | L2-6K | 4 | 台 | 4,400.00 | 17,600.00 |
| 1-1-2 | 教学仪器 | 实验设备 | 恒温水浴锅 | 国华 | HH-1 | 56 | 台 | 470.00 | 26,320.00 |
| 1-1-3 | 教学仪器 | 实验设备 | 电热鼓风干燥箱 | 一恒 | DHG-9240A | 5 | 台 | 4,900.00 | 24,500.00 |
| 1-1-4 | 教学仪器 | 实验设备 | 迷你离心机 | 可成 | Superministar | 2 | 台 | 720.00 | 1,440.00 |
| 1-1-5 | 教学仪器 | 实验设备 | 纯水机 | 沃特浦 | WP-UPT-10 | 2 | 台 | 11,000.00 | 22,000.00 |
| 1-1-6 | 教学仪器 | 实验设备 | 电子天平 | 幸运 | XY500-2C | 57 | 台 | 265.00 | 15,105.00 |
| 1-1-7 | 教学仪器 | 实验设备 | 恒温磁力搅拌器 | 国华 | 85-1 | 32 | 台 | 530.00 | 16,960.00 |
| 1-1-8 | 教学仪器 | 实验设备 | PH计 | 雷磁 | PHS-3C | 1 | 台 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1-1-9 | 教学仪器 | 实验设备 | 循环水真空泵 | 一恒 | BSH-3A | 16 | 台 | 1,360.00 | 21,760.00 |
| 1-1-10 | 教学仪器 | 实验设备 | 电陶炉 | 苏泊尔 | C22-CS03 | 16 | 台 | 195.00 | 3,120.00 |
| 1-1-11 | 教学仪器 | 实验设备 | 分析天平 | 梅特勒 | LA204E | 4 | 台 | 11,700.00 | 46,800.00 |
| 1-1-12 | 教学仪器 | 实验设备 | 紫外分光光度计 | 北分瑞利 | UV-1801S | 4 | 台 | 14,000.00 | 56,000.00 |
| 1-1-13 | 教学仪器 | 实验设备 | 雪花制冰机 | 雪科 | IMS-40 | 1 | 台 | 5,600.00 | 5,600.00 |
| 1-1-14 | 教学仪器 | 实验设备 | 电热恒温培养箱 | 一恒 | DHP-9162 | 3 | 台 | 3,900.00 | 11,700.00 |
| 1-1-15 | 教学仪器 | 实验设备 | 三用电热恒温水槽 | 国华 | HH-42 | 4 | 台 | 930.00 | 3,720.00 |
| 1-1-16 | 教学仪器 | 实验设备 | 菌落计数器 | 力辰 | LC-JLQ-1C | 4 | 台 | 600.00 | 2,400.00 |
| 1-1-17 | 教学仪器 | 实验设备 | 超净工作台 | ESCO | ACB-6E1-CN | 1 | 台 | 29,700.00 | 29,700.00 |
| 1-1-18 | 教学仪器 | 实验设备 | 细菌摇床 | 一恒 | THZ-100 | 3 | 台 | 7,800.00 | 23,400.00 |
| 1-1-19 | 教学仪器 | 实验设备 | 生物安全柜 | 一恒 | BBC-5S1-A2 | 1 | 台 | 32,000.00 | 32,000.00 |
| 1-1-20 | 教学仪器 | 实验设备 | 高压灭菌锅 | 申安 | DSX-24L-I | 3 | 台 | 4,400.00 | 13,200.00 |
| 1-1-21 | 教学仪器 | 实验设备 | 便携式PH计 | 雷磁 | PHBJ-261L | 1 | 台 | 4,750.00 | 4,750.00 |
| 1-1-22 | 教学仪器 | 实验设备 | 医用冷藏箱 | 海尔 | HYC-310S | 2 | 台 | 4,800.00 | 9,600.00 |
| 1-1-23 | 教学仪器 | 实验设备 | 超声波清洗器 | 舒美 | KQ-500DE | 1 | 台 | 5,280.00 | 5,280.00 |
| 1-1-24 | 教学仪器 | 实验设备 | PH计 | 雷磁 | PHS-3C | 1 | 台 | 1,950.00 | 1,950.00 |
| 1-1-25 | 教学仪器 | 实验设备 | 便携式天平 | 幸运 | XY500-2C | 1 | 台 | 265.00 | 265.00 |
| 1-1-26 | 教学仪器 | 实验设备 | 万分之一电子分析天平 | 力辰 | FA224C | 1 | 台 | 2,630.00 | 2,630.00 |
| 1-1-27 | 教学仪器 | 实验设备 | 低温冰箱 | 海尔 | DW-40L92 | 1 | 台 | 9,800.00 | 9,800.00 |
| 1-1-28 | 教学仪器 | 实验设备 | 酶标分析仪 | 奥盛 | AMR-100 | 1 | 台 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 1-1-29 | 教学仪器 | 实验设备 | 洗板机 | 奥盛 | APW-200 | 1 | 台 | 19,100.00 | 19,100.00 |
| 1-1-30 | 教学仪器 | 实验设备 | 漩涡振荡器 | 国华 | SK-1 | 8 | 台 | 400.00 | 3,200.00 |
| 1-1-31 | 教学仪器 | 实验设备 | 血球分类计数器 | 新康 | XK06-2 | 56 | 台 | 280.00 | 15,680.00 |
| 1-1-32 | 教学仪器 | 实验设备 | 移液枪 | 大龙 | MicroPette Plus | 10 | 套 | 900.00 | 9,000.00 |